## 補強CL
（別紙－２）
耐震改修診断チェックリスト（ＲＣ造用）
| 施設名 | [13 empty] | 階数/延床 | [6 empty] | 階 |  | ／ |  |  | ㎡
| 竣工年 |  | 昭和 |  | 年 | [9 empty] | 診 断 | [5 empty] | 第 |  | 次診断
| 診断年月日 |  | 平成 |  | 年 |  |  | 月 | [6 empty] | 補強設計者
使用ソフト
準拠した基準
既存建物概要 | [25 empty] | 概要書Ｐ |  | 備 考
設計図書 |  |  | 既存設計図 | [6 empty] | □ | 有 り |  |  |  |  | □ | 無 し
使用材料 |  |  | コンクリート |  |  | 設計強度 |  |  |  |  | ( |  |  | )N/㎜2
[6 empty] | コア試験強度 |  |  |  |  | ( |  |  | )N/㎜2
[6 empty] | 診断採用強度 |  |  |  |  | ( |  |  | )N/㎜2
[6 empty] | 中性化最大 |  |  |  |  | ( |  |  | )㎜
|  |  | 鉄 筋 |  |  | ・ | SD35 |  | ( |  |  | )N/㎜2 |  |  |  | ・ | SD30 |  | ( |  |  |  | )N/㎜2
[6 empty] | ・ | SR24 |  | ( |  |  | )N/㎜2
不同沈下 |  |  | 不同沈下の有無 | [6 empty] | □ | 無 し |  |  |  |  | □ | 有 り
経年指標
形状指標
下階壁抜け 又は ピロティ | [9 empty] | □ | 無 し |  |  |  |  | □ | 有 り
第２種構造要素 |  |  | 第２種構造要素の検討 | [6 empty] | □ | 無 し |  |  |  |  | □ | 有 り
判 定 表 |  |  | 加力方向 | [6 empty] | □ | １方向 |  |  |  |  | □ | 両方向
|  |  | Ｃ-Ｆグラフ |  |  | Ｘ方向 |  |  |  | □ | 強度型 |  |  | □ | 靭性型 |  |  |  | □ | 混在型
[6 empty] | Ｙ方向 |  |  |  | □ | 強度型 |  |  | □ | 靭性型 |  |  |  | □ | 混在型
志賀マップ
（補強前）
（例）
補強設計概要 | [25 empty] | 概要書Ｐ |  | 備 考
補強の方針
補強方法 |  |  | □ | ＲＣ耐震壁増設 |  |  |  |  | ( | □ | 増設壁 |  |  | □ | 増打ち壁 |  |  |  | □ | 開口閉塞 |  |  |  | ）
|  |  | □ | ＲＣそで壁増設 |  |  |  |  | ( | □ | 増設壁 |  |  | □ | 増打ち壁 |  |  |  | □ | 開口閉塞 |  |  |  | ）
|  |  | □ | ＲＣ柱増設 | [5 empty] | □ | 既存柱の補強
|  |  | □ | 枠付き鉄骨ブレース | [5 empty] | □ | 外付け鉄骨ブレース
|  |  | □ | 耐震スリット | [5 empty] | □ | 基 礎 |  |  |  |  | □ | 荷重軽減
|  |  | □ | その他 | （ | [18 empty] | ）
第2種構造要素等 |  |  | 極脆性柱を | [6 empty] | □ | 解消した |  |  |  | □ | 解消しない |  |  |  |  | □ | 該当無し
|  |  | 第2種構造要素を | [6 empty] | □ | 解消した |  |  |  | □ | 解消しない |  |  |  |  | □ | 該当無し
|  |  | 高軸力第2種構造要素を | [6 empty] | □ | 解消した |  |  |  | □ | 解消しない |  |  |  |  | □ | 該当無し
経年指標 |  |  | □ | 亀裂補修等により見直した
|  |  | □ | 診断時のままの指標を採用した
偏心率･剛重比 |  |  | 偏心率･剛重比 計算式 | [8 empty] | □ | 防災協会基準 | [5 empty] | □ | その他
|  |  | 偏心率･剛重比が補強後悪化した階が | [10 empty] | □ | 有 る |  |  |  | □ | 無 い
補強の使用材料 |  |  | コンクリート |  |  |  | Fc ( |  |  |  |  | )N/㎜2
|  |  | モルタル |  |  |  | Fm ( |  |  |  |  | )N/㎜2
|  |  | 鉄 筋 |  |  | ・ | SD345 ( |  |  |  |  | )N/㎜2 |  |  |  | ・ |  |  | SD295 ( |  |  |  | )N/㎜2
|  |  | 鉄 骨 |  |  | ・ | SS400 ( |  |  |  |  | )N/㎜2 |  |  |  | ・ |  |  | SS490 ( |  |  |  | )N/㎜2
[6 empty] | ・ | SM400 ( |  |  |  |  | )N/㎜2 |  |  |  | ・ |  |  | SM490 ( |  |  |  | )N/㎜2
[6 empty] | ・ | SN400 ( |  |  |  |  | )N/㎜2 |  |  |  | ・ |  |  | SN490 ( |  |  |  | )N/㎜2
|  | ・ | あと施工ｱﾝｶｰ |  |  |  | 材質 ( |  |  |  |  | ) | Ｌ=( |  |  |  |  | ) |  | 径 ( |  |  |  | )
|  | ・ | 炭素繊維ｼｰﾄ |  |  |  | 材質 ( |  |  |  |  | ) | [6 empty] | 引張強度( |  |  |  | )N/㎜2
|  | ・ | そ の 他 |  |  |  | 材質 ( |  |  |  |  | ) | [6 empty] | 引張強度( |  |  |  | )N/㎜2
基 礎 |  |  | 補強後の基礎耐力 | [5 empty] | 長 期 |  |  |  | □ | 満足する |  |  |  |  | □ | 不足する
[9 empty] | 終局時 |  |  |  | □ | 満足する |  |  |  |  | □ | 不足する
補強部材の評価 |  |  | 増設耐震壁及び増設ﾌﾞﾚｰｽの基礎回転 | [9 empty] | □ | 考慮した |  |  |  |  | □ | 考慮しない
|  |  | 周辺フレームのメカニズムを | [9 empty] | □ | 考慮した |  |  |  |  | □ | 考慮しない
|  |  | 補強部材の採用Ｆ値 |  |  |  |  | （ | [16 empty] | ）
判 定 表 |  |  | Ｃ-Ｆグラフ |  |  | Ｘ方向 |  |  |  | □ | 強度型 |  |  | □ | 靭性型 |  |  |  | □ | 混在型
[6 empty] | Ｙ方向 |  |  |  | □ | 強度型 |  |  | □ | 靭性型 |  |  |  | □ | 混在型
志賀マップ
（補強後）
（例）
Ac/ΣAf [㎜2/ｍ2]
ΣAw/ΣAf [㎜2/ｍ2]
10000ΣAf/(Ac+ΣAw) [N/㎜ ]
2
＊１
＊３
＊４
＊２
＊５
＊６
＊７
＊８
＊９
＊１０
＊１１
＊１１
Ac/ΣAf [㎜2/ｍ2]
ΣAw/ΣAf [㎜2/ｍ2]
10000ΣAf/(Ac+ΣAw) [N/㎜ ]
2

## 表紙
| 施設名 |  |  | 施設名
|  | 耐震補強設計報告書 |  |  | 耐震補強設計概要書
|  | 平成 年 月 |  |  | 平成 年 月
担当事務所名 |  |  | 担当事務所名

## 目次
目 次
ページ
§１ | 建物概要 |  |  | P. | ～ | P.
| 1－1 | 建物名称等 |  |  |  | P.
| 1－2 | 被害経験等 |  |  |  | P.
| 1－3 | 診断概要 |  |  |  | P.
| 1－4 | コンクリート圧縮強度試験 |  |  |  | P.
§２ | 補強設計概要 |  |  | P. | ～ | P.
| 2－1 | 補強設計準拠基準 |  |  |  | P.
| 2－2 | 使用プログラム等 |  |  |  | P.
| 2－3 | 補強設計実施者 |  |  |  | P.
§３ | 建物図面 |  |  | P. | ～ | P.
| 3－1 | 平面図・立面図 |  |  |  | P.
| 3－2 | 各階伏図 |  |  |  | P.
| 3－3 | 軸組図 |  |  |  | P.
| 3－4 | 部材リスト |  |  |  | P.
| 3－5 | 補強・改修位置図 |  |  |  | P.
| 3－6 | 補強・改修部分詳細図 |  |  |  | P.
§４ | 補強・改修設計 |  |  | P. | ～ | P.
| 4－1 | 補強・改修の目的と方針 |  |  |  | P.
| 4－2 | 建物重量 |  |  |  | P.
| 4－3 | 材料強度 |  |  |  | P.
| 4－4 | 経年指標 |  |  |  | P.
| 4－5 | 形状指標 |  |  |  | P.
| 4－6 | 補強・改修後の偏心率・剛重比 |  |  |  | P.
| 4－7 | 補強・改修後のＣ－Ｆグラフ一覧 |  |  |  | P.
| 4－8 | 補強・改修後の破壊形式一覧 |  |  |  | P.
| 4－9 | 補強・改修部材周辺のメカニズム図 |  |  |  | P.
§５ | 補強・改修後の結果 |  |  | P. | ～ | P.
| 5－1 | 補強・改修後の結果 |  |  |  | P.
| 5－2 | 考 察 |  |  |  | P.
§６ | 補強・改修計算書 |  |  | P. | ～ | P.
※ 電算出力データ

## §1
§１ |  | 建物概要
| 1－1 |  | 建物名称等
建物名
所在地
建物用途
|  |  |  | 設計年 |  | 昭和 |  |  |  | 年
|  |  |  | 竣工年 |  | 昭和 |  |  |  | 年
構造種別
|  |  |  | 規模 | 階 数 |  |  |  | 地上 |  | 階 |  | 地下 | 階 | ＰＨ |  | 階
[5 empty] | 面 積 |  |  | 建築面積 | [5 empty] | ㎡
[8 empty] | 延床面積 | [5 empty] | ㎡
[8 empty] | 診断面積 | [5 empty] | ㎡
[5 empty] | 高 さ |  |  | 軒 高 さ | [5 empty] | ｍ
[8 empty] | 最高高さ | [5 empty] | ｍ
| 1－2 |  | 被害経験等
被害経験
改修履歴
| 1－3 |  | 診断概要
|  |  |  | 診断実施日 |  | 平 成 |  |  |  | 年 |  | 月
|  |  |  | 診断次数 |  | 第 |  |  | 次診断
診断実施者
| 1－4 |  | コンクリート圧縮強度試験
|  |  | 供試体番号 |  |  |  | 階 | [5 empty] | コア重量 （㎏） |  |  | 強度 （N/㎜2）
平 均
標 準 偏 差
平均 － 標準偏差/2
＊１２
＊１３
＊１４

## §2
§２ |  | 補強設計概要
| 2－1 |  | 補強設計準拠基準
補強設計 準拠基準
判定基準
[5 empty] | ※ | RIS |  | ≧ | α・IS0 |  | =
[7 empty] | RIS | ： 補強後の建物の構造耐震指標
[7 empty] | α | = |  |  |  |  | ： 設計施工係数（1.0～1.2）
[7 empty] | IS0 | = | Es･Z･G･U |  | = |  | ： 診断における構造耐震判定指標
[9 empty] | Es | = |  |  | ： 耐震判定基本指標
[9 empty] | Z | = |  |  | ： 地域指標
[9 empty] | G | = |  |  | ： 地盤指標
[9 empty] | U | = |  |  | ： 用途指標
[5 empty] | ※ | RCTU･RSD |  | ≧ | α･0.3･Z･G･U |  |  | =
[7 empty] | RCTU | ： 補強後の建物の終局時累積強度指標
[7 empty] | RSD | ： 補強後の形状指標
| 2－2 |  | 使用プログラム等
プログラム名
作成者
| 2－3 |  | 補強設計実施者
診断者
|  |  |  | 資格 | 一級建築士 |  |  |  | 第 |  |  | 号
＊１５
＊１６
＊１７

## §3
§３ |  | 建物図面
| 3－1 |  | 平面図・立面図
| 3－2 |  | 各階伏図
| 3－3 |  | 軸 組 図
| 3－4 |  | 部材リスト
| 3－5 |  | 補強・改修位置図
| 3－6 |  | 補強・改修部分詳細図

## §4
§４ |  | 補強・改修設計
| 4－1 |  | 補強・改修の目的と方針
| 4－2 |  | 建物重量 | [19 empty] | ※ 補強設計時に荷重の増減がある場合は（ ）で記入
|  |  | 階 |  |  | Wi |  |  |  |  | ΣWi |  |  |  |  | 面 積 |  |  |  |  | 単位重量
[6 empty] | （ kN ） |  |  |  |  | （ kN ） |  |  |  |  | （ ㎡ ） |  |  |  |  | （ kN/㎡ ）
| 4－3 |  | 材料強度
|  |  | 材 料 | [8 empty] | 種 別 | [6 empty] | 材料強度（ N/㎜2）
|  |  | コンクリート | [8 empty] | 普 通
|  |  | 鉄 筋 |  |  |  |  | 主 筋
帯 筋
壁 筋
| 4－4 |  | 経年指標
|  |  | 階 |  |  | Tn |  |  |  | T
| 4－5 |  | 形状指標
[9 empty] | Gi （グレード） | [10 empty] | Ｒ （ﾚﾝｼﾞ調整係数）
[9 empty] | 1 |  |  |  | 0.9 |  |  |  | 0.8 |  |  | R2i |  | q2i
|  |  | 第１次・第２次診断用 | 平 面 形 状 | a | 整 形 性 |  |  | 整形 a1 |  |  |  | ほぼ整形 a2 |  |  |  | 不整形 a3 |  |  | 0.5
[5 empty] | b | 辺 長 比 |  |  | b ≦ 5 |  |  |  | 5 ＜ b ≦ 8 |  |  |  | 8 ＜ b |  |  | 0.25
[5 empty] | c | く び れ |  |  | 0.8 ≦ c |  |  |  | 0.5 ≦ c ＜0.8 |  |  |  | c ＜ 0.5 |  |  | 0.25
[5 empty] | d | ＥＸＰ．Ｊ |  |  | 1/100 ≦ d |  |  |  | 1/200 ≦ d ＜ |  |  |  | d ＜ 1/200 |  |  | 0.25
1/100
[5 empty] | e | 吹 抜 |  |  | e ≦ 0.1 |  |  |  | 0.1 ＜ e ≦ 0.3 |  |  |  | 0.3 ＜ e |  |  | 0.25
[5 empty] | f | 吹抜の偏在 |  |  | f1 ≦ 0.4 かつ |  |  |  | f1 ≦ 0.4 かつ |  |  |  | 0.4 ＜ f1 または |  |  | 0
[9 empty] | f2 ≦ 0.1 |  |  |  | 0.1 ＜ f2 ≦ 0.3 |  |  |  | 0.3 ＜f2
g
|  |  |  | 断面形状 | h | 地下室の有無 |  |  | 1.0 ≦ h |  |  |  | 0.5 ≦ h ＜ 1.0 |  |  |  | h ＜ 0.5 |  |  | 1
[5 empty] | ｉ | 層高の均等性 |  |  | 0.8 ≦ ｉ |  |  |  | 0.7 ≦ ｉ ＜0.8 |  |  |  | ｉ ＜ 0.7 |  |  | 0.25
[5 empty] | j | ﾋﾟﾛﾃｨの有無 |  |  | ﾋﾟﾛﾃｨなし |  |  |  | 全てﾋﾟﾛﾃｨ |  |  |  | ﾋﾟﾛﾃｨが偏在 |  |  | 1
k
|  |  | SD1 |  |  | = q2a × q2b × ・ ・ ・ ・ × q2k
| 4－6 |  | 補強・改修後の偏心率・剛重比
|  |  | 階 | Ｘ 方 向 | [7 empty] | Gi （グレード） | [7 empty] | R (レンジ調整係数)
[12 empty] | 1 |  | 0.9 |  |  |  | 0.8 |  | R2i |  | q2i
|  |  | ３ 階 | 第２次診断用 | 平面剛性 | l | 重心-剛心の偏心率 |  |  |  |  | l ≦ 0.1 |  | 0.1＜l≦0.15 |  |  |  | 0.15 ＜ l |  | 1
m
[5 empty] | 断面剛性 | n | 上下層の(剛/重)比 |  |  |  |  | n ≦ 1.3 |  | 1.3＜n≦1.7 |  |  |  | 1.7 ＜ n |  | 1
o
|  |  |  | SD |  |  | = SD1 × q2l × q2n
|  |  | ２ 階 | 第２次診断用 | 平面剛性 | l | 重心-剛心の偏心率 |  |  |  |  | l ≦ 0.1 |  | 0.1＜l≦0.15 |  |  |  | 0.15 ＜ l |  | 1
m
[5 empty] | 断面剛性 | n | 上下層の(剛/重)比 |  |  |  |  | n ≦ 1.3 |  | 1.3＜n≦1.7 |  |  |  | 1.7 ＜ n |  | 1
o
|  |  |  | SD |  |  | = SD1 × q2l × q2n
|  |  | １ 階 | 第２次診断用 | 平面剛性 | l | 重心-剛心の偏心率 |  |  |  |  | l ≦ 0.1 |  | 0.1＜l≦0.15 |  |  |  | 0.15 ＜ l |  | 1
m
[5 empty] | 断面剛性 | n | 上下層の(剛/重)比 |  |  |  |  | n ≦ 1.3 |  | 1.3＜n≦1.7 |  |  |  | 1.7 ＜ n |  | 1
o
|  |  |  | SD |  |  | = SD1 × q2l × q2n
|  |  | 階 | Ｙ 方 向 | [7 empty] | Gi （グレード） | [7 empty] | R (レンジ調整係数)
[12 empty] | 1 |  | 0.9 |  |  |  | 0.8 |  | R2i |  | q2i
|  |  | ３ 階 | 第２次診断用 | 平面剛性 | l | 重心-剛心の偏心率 |  |  |  |  | l ≦ 0.1 |  | 0.1＜l≦0.15 |  |  |  | 0.15 ＜ l |  | 1
m
[5 empty] | 断面剛性 | n | 上下層の(剛/重)比 |  |  |  |  | n ≦ 1.3 |  | 1.3＜n≦1.7 |  |  |  | 1.7 ＜ n |  | 1
o
|  |  |  | SD |  |  | = SD1 × q2l × q2n
|  |  | ２ 階 | 第２次診断用 | 平面剛性 | l | 重心-剛心の偏心率 |  |  |  |  | l ≦ 0.1 |  | 0.1＜l≦0.15 |  |  |  | 0.15 ＜ l |  | 1
m
[5 empty] | 断面剛性 | n | 上下層の(剛/重)比 |  |  |  |  | n ≦ 1.3 |  | 1.3＜n≦1.7 |  |  |  | 1.7 ＜ n |  | 1
o
|  |  |  | SD |  |  | = SD1 × q2l × q2n
|  |  | １ 階 | 第２次診断用 | 平面剛性 | l | 重心-剛心の偏心率 |  |  |  |  | l ≦ 0.1 |  | 0.1＜l≦0.15 |  |  |  | 0.15 ＜ l |  | 1
m
[5 empty] | 断面剛性 | n | 上下層の(剛/重)比 |  |  |  |  | n ≦ 1.3 |  | 1.3＜n≦1.7 |  |  |  | 1.7 ＜ n |  | 1
o
|  |  |  | SD |  |  | = SD1 × q2l × q2n
| 4－7 |  | 補強・改修後のＣ－Ｆグラフ一覧
|  | 階 |  | 【 現 状 】 | [10 empty] | 【 補強後 】
|  | Ｘ方向 ３階 | 正加力
負加力
|  | Ｘ方向 ２階 | 正加力
負加力
|  | Ｘ方向 １階 | 正加力
負加力
|  | 階 |  | 【 現 状 】 | [10 empty] | 【 補強後 】
|  | Ｙ方向 ３階 | 正加力
負加力
|  | Ｙ方向 ２階 | 正加力
負加力
|  | Ｙ方向 １階 | 正加力
負加力
| 4－8 |  | 補強・改修後の破壊形式一覧
| 4－9 |  | 補強・改修部材周辺のメカニズム図
＊１９
＊２０
項 目
＊２１
＊１８
＊２２

## §5
§５ |  | 補強・改修後の結果
| 5－1 |  | 補強・改修後の結果 | [62 empty] | 5－2 | 考 察
|  | (1) 桁行(Ｘ)方向：正加力時 | [16 empty] | (2) 桁行(Ｘ)方向：負加力時 | [15 empty] | (3) 張間(Ｙ)方向：正加力時 | [15 empty] | (4) 張間(Ｙ)方向：負加力時
| 【 診断時 】 | [16 empty] | 【 診断時 】 | [15 empty] | 【 診断時 】 | [15 empty] | 【 診断時 】
| Ｘ方向・正加力時 | [11 empty] | 判定項目 |  |  |  |  | Ｘ方向・負加力時 | [10 empty] | 判定項目 |  |  |  |  | Ｙ方向・正加力時 | [10 empty] | 判定項目 |  |  |  |  | Ｙ方向・負加力時 | [10 empty] | 判定項目
| 診断次数 |  |  | 一次 | 二 次 | [12 empty] | 診断次数 |  | 一次 | 二 次 | [12 empty] | 診断次数 |  | 一次 | 二 次 | [12 empty] | 診断次数 |  | 一次 | 二 次
| IS0 | [8 empty] | 0.3･Z･G･U = | [7 empty] | IS0 | [7 empty] | 0.3･Z･G･U = | [7 empty] | IS0 | [7 empty] | 0.3･Z･G･U = | [7 empty] | IS0 | [7 empty] | 0.3･Z･G･U =
| 階 |  |  | IS | Fu | C | F |  | 破壊型式 | E0 | SD | T | IS | CTUSD | 判定 | 適 用 |  | 階 |  | IS | Fu | C | F |  | 破壊型式 | E0 | SD | T | IS | CTUSD | 判定 | 適 用 |  | 階 |  | IS | Fu | C | F |  | 破壊型式 | E0 | SD | T | IS | CTUSD | 判定 | 適 用 |  | 階 |  | IS | Fu | C | F |  | 破壊型式 | E0 | SD | T | IS | CTUSD | 判定 | 適 用
| 3 | [16 empty] | 3 | [15 empty] | 3 | [15 empty] | 3
[16 empty] | ﾙｰﾄ | [15 empty] | ﾙｰﾄ | [15 empty] | ﾙｰﾄ | [15 empty] | ﾙｰﾄ
[16 empty] | 式 | [15 empty] | 式 | [15 empty] | 式 | [15 empty] | 式
| 2 | [16 empty] | 2 | [15 empty] | 2 | [15 empty] | 2
[16 empty] | ﾙｰﾄ | [15 empty] | ﾙｰﾄ | [15 empty] | ﾙｰﾄ | [15 empty] | ﾙｰﾄ
[16 empty] | 式 | [15 empty] | 式 | [15 empty] | 式 | [15 empty] | 式
| 1 | [16 empty] | 1 | [15 empty] | 1 | [15 empty] | 1
[16 empty] | ﾙｰﾄ | [15 empty] | ﾙｰﾄ | [15 empty] | ﾙｰﾄ | [15 empty] | ﾙｰﾄ
[16 empty] | 式 | [15 empty] | 式 | [15 empty] | 式 | [15 empty] | 式
| 【 補強・改修後 】 | [16 empty] | 【 補強・改修後 】 | [15 empty] | 【 補強・改修後 】 | [15 empty] | 【 補強・改修後 】
| Ｘ方向・正加力時 | [11 empty] | 判定項目 |  |  |  |  | Ｘ方向・負加力時 | [10 empty] | 判定項目 |  |  |  |  | Ｙ方向・正加力時 | [10 empty] | 判定項目 |  |  |  |  | Ｙ方向・負加力時 | [10 empty] | 判定項目
| 診断次数 |  |  | 一次 | 二 次 | [12 empty] | 診断次数 |  | 一次 | 二 次 | [12 empty] | 診断次数 |  | 一次 | 二 次 | [12 empty] | 診断次数 |  | 一次 | 二 次
| IS0 |  |  |  | α = |  | RIS = |  |  | 0.3･Z･G･U = | [7 empty] | IS0 | [7 empty] | 0.3･Z･G･U = | [7 empty] | IS0 | [7 empty] | 0.3･Z･G･U = | [7 empty] | IS0 | [7 empty] | 0.3･Z･G･U =
| 階 |  |  | IS | Fu | C | F |  | 破壊型式 | E0 | SD | T | IS | CTUSD | 判定 | 適 用 |  | 階 |  | IS | Fu | C | F |  | 破壊型式 | E0 | SD | T | IS | CTUSD | 判定 | 適 用 |  | 階 |  | IS | Fu | C | F |  | 破壊型式 | E0 | SD | T | IS | CTUSD | 判定 | 適 用 |  | 階 |  | IS | Fu | C | F |  | 破壊型式 | E0 | SD | T | IS | CTUSD | 判定 | 適 用
| 3 | [16 empty] | 3 | [15 empty] | 3 | [15 empty] | 3
[16 empty] | ﾙｰﾄ | [15 empty] | ﾙｰﾄ | [15 empty] | ﾙｰﾄ | [15 empty] | ﾙｰﾄ
[16 empty] | 式 | [15 empty] | 式 | [15 empty] | 式 | [15 empty] | 式
| 2 | [16 empty] | 2 | [15 empty] | 2 | [15 empty] | 2
[16 empty] | ﾙｰﾄ | [15 empty] | ﾙｰﾄ | [15 empty] | ﾙｰﾄ | [15 empty] | ﾙｰﾄ
[16 empty] | 式 | [15 empty] | 式 | [15 empty] | 式 | [15 empty] | 式
| 1 | [16 empty] | 1 | [15 empty] | 1 | [15 empty] | 1
[16 empty] | ﾙｰﾄ | [15 empty] | ﾙｰﾄ | [15 empty] | ﾙｰﾄ | [15 empty] | ﾙｰﾄ
[16 empty] | 式 | [15 empty] | 式 | [15 empty] | 式 | [15 empty] | 式
| 耐震診断の指標 | [6 empty] | 破壊型式の分類 | [9 empty] | 耐震診断の指標 | [5 empty] | 破壊型式の分類 | [9 empty] | 耐震診断の指標 | [5 empty] | 破壊型式の分類 | [9 empty] | 耐震診断の指標 | [5 empty] | 破壊型式の分類
|  | Iso：構造耐震判定指標 | [5 empty] | CB : 曲げ柱 CS : せん断柱 CSS : 極脆性柱 | [10 empty] | Iso：構造耐震判定指標 |  |  |  |  | CB : 曲げ柱 CS : せん断柱 CSS : 極脆性柱 | [10 empty] | Iso：構造耐震判定指標 |  |  |  |  | CB : 曲げ柱 CS : せん断柱 CSS : 極脆性柱 | [10 empty] | Iso：構造耐震判定指標 |  |  |  |  | CB : 曲げ柱 CS : せん断柱 CSS : 極脆性柱
|  | Is ：構造耐震診断指標 | [5 empty] | CWB : 曲げ袖壁付柱 CWS : せん断袖壁付柱 CWSS : 極脆性袖壁付柱 | [10 empty] | Is ：構造耐震診断指標 |  |  |  |  | CWB : 曲げ袖壁付柱 CWS : せん断袖壁付柱 CWSS : 極脆性袖壁付柱 | [10 empty] | Is ：構造耐震診断指標 |  |  |  |  | CWB : 曲げ袖壁付柱 CWS : せん断袖壁付柱 CWSS : 極脆性袖壁付柱 | [10 empty] | Is ：構造耐震診断指標 |  |  |  |  | CWB : 曲げ袖壁付柱 CWS : せん断袖壁付柱 CWSS : 極脆性袖壁付柱
|  | Eo ：保有性能基本指標 | [5 empty] | WCB : 曲げ柱型付壁 WCS : せん断柱型付壁 | [10 empty] | Eo ：保有性能基本指標 |  |  |  |  | WCB : 曲げ柱型付壁 WCS : せん断柱型付壁 | [10 empty] | Eo ：保有性能基本指標 |  |  |  |  | WCB : 曲げ柱型付壁 WCS : せん断柱型付壁 | [10 empty] | Eo ：保有性能基本指標 |  |  |  |  | WCB : 曲げ柱型付壁 WCS : せん断柱型付壁
|  | SD ：形状指標 | [5 empty] | WB : 曲げ壁 WS : せん断壁 | [10 empty] | SD ：形状指標 |  |  |  |  | WB : 曲げ壁 WS : せん断壁 | [10 empty] | SD ：形状指標 |  |  |  |  | WB : 曲げ壁 WS : せん断壁 | [10 empty] | SD ：形状指標 |  |  |  |  | WB : 曲げ壁 WS : せん断壁
|  | T ：経年指標 | [14 empty] | CS※，CSS※ は第２種部材を示す。 |  | T ：経年指標 | [13 empty] | CS※，CSS※ は第２種部材を示す。 |  | T ：経年指標 | [13 empty] | CS※，CSS※ は第２種部材を示す。 |  | T ：経年指標 | [13 empty] | CS※，CSS※ は第２種部材を示す。
＊２３
＊２５
＊２４
＊２８
＊２７
＊２６
＊２６
＊２９
＊３０

## §6
§６ | 補強・改修計算書 | （主要部分を抜粋）
＊３１

## 説明
各 項 目 の 説 明
| ＊１ | 実際に補強設計を担当した設計者（判定委員会で説明できる人）の名前を記入する。
| ＊２ | 耐震診断（判定委員会で判定を受けたもの）の内容を記入する。
| ＊３ | 概要書の該当するページを記入する。
| ＊４ | 書き切れない場合は別紙とし、ページを記入する。
| ＊５ | 補強・改修方法の選択理由、目標とする補強・改修後の建物性状等をわかりやすく記入する。
| ＊６ | 極脆性部材・第２種構造要素・高軸力要素は、原則として補強・改修後は解消するように設計す
べきである。
| ＊７ | 経年指標を見直す場合とは、仕上げの補修ではなく、構造躯体のひびわれ等に対して有効な補修
（エポキシ樹脂注入等）を行った場合とする。
| ＊８ | 補強・改修後に偏心率・剛重比が悪化する場合は、補強計画の見直しが必要である。
| ＊９ | 基礎耐力が不足する場合、必要な検討を行い安全を確認するか、補強計画の見直しが必要となる。
| ＊１０ | 増設耐震壁の耐力は、基礎回転、周辺フレームの性状により大きく影響をうけるため、二次診断
による補強においてもその検討が必要となる。
| ＊１１ | 補強・改修前後の志賀マップを添付する。
| ＊１２ | 地震の被害を受けていなくても、経験を記入する。
| ＊１３ | 意匠、構造の改修に関わらずその履歴を記入する。
| ＊１４ | 採用した計算方法を記入（単純平均、最大値・最小値を除く平均値、平均-標準偏差の1/2）
| ＊１５ | 一貫計算、保有耐力、耐震診断、変形法等使用したプログラム名を記入する。
| ＊１６ | *１５ に記入したプログラムの使用目的（架構認識、荷重拾い、耐震診断等）を記入する。
| ＊１７ | プログラムを作成したメーカー名（個人が作成した場合は個人名）を記入する。
| ＊１８ | 記載例 | ・補強・改修方法の選択について
・極脆性柱、第２種構造要素、下階壁抜等に対する対応について
・補強・改修により目指す建物の性状について その他
| ＊１９ | 耐震診断時の値を記入する。
| ＊２０ | 該当するランクにマーキングする。q2i，SD1は数字を記入する。
| ＊２１ | Exp.Jointがある場合には各区画を一単位として検討を行う。
| ＊２２ | 補強・改修後破壊形式が変化した部分には、特にマーキングする。
| ＊２３ | 一次診断用 IS0 を記入する。
| ＊２４ | 二次診断用 IS0 を記入する。
| ＊２５ | 破壊形状に基づき最大３種類にグルーピングし､Ｆ値の小さい順に記入する。極脆性柱がある場合
は独立したグループとする。グルーピングは建物の破壊性状が分かるように注意する。
| ＊２６ | 高軸力２種要素等の特殊事情により表中の値が変化する場合は、（ ）で記入し、表下部にその
理由を明記する。
| ＊２７ | 記載例 | ・安全と思われる。
・耐震性に疑問がある。
| ＊２８ | 二次診断用 E0 算定時に採用した式を記入。
| ＊２９ | 設計施工係数（ α = 1.0 ～ 1.2 ）を記入。
| ＊３０ | 補強・改修後の建物の構造耐震指標 RIS を記入。 RIS = α･IS0
| ＊３１ | 主要部分の例 |  | ・補強部材の耐力算定
・増設耐震壁の基礎回転、周辺フレームの検討
・特殊な設計（検討）を行った場合
・その他、判定会で特に説明が必要となる部分